INSTRUKCJA OBSŁUGI
                                                            DETEKTORA GAZU
EDG – 2
z giętką szyjką

( wodór , gaz ziemny , LPG )
Przenośny detektor gazu EDG – 2 jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym
 do sprawdzania szczelności instalacji gazowej  w budynkach ,  samochodach, jachtach,
 kuchenkach  gazowych ,systemach grzewczych itp.
Szczególnie przydatny do sprawdzania szczelności instalacji wodociągowej lub grzewczej

za pomocą mieszaniny 95% azotu i 5% wodoru.

Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając duża dokładność wskazań.

Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi 
oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania . 

Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach


- stężenie gazu w procentach dolnej granicy wybuchowości ( % DGW )


- stężenie gazu w jednostkach ppm.
W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2610,

japońskiej firmy FIGARO, który wykrywa: wodór (hydrogen), gaz ziemny (metan, etan) , LPG (propan,  butan).
Także wodór w mieszance z azotem.
Struktura sensora zawiera grzałkę powodującą szybkie odparowanie
gazu , który do niej wniknął podczas pomiaru .

Umieszczenie sensora na elastycznym ramieniu umożliwia dokonywanie pomiarów nawet w trudno dostępnych miejscach.

Sygnalizator akustyczny generuje dźwięki o częstotliwości zmieniającej się
w zależności od stężenia gazu ( im większe stężenie , tym wyższy dźwięk ).

Użytkownik może załączyć alarm wibracyjny, przydatny podczas pomiarów w obiektach o dużym hałasie.

Jest on aktywny wówczas gdy detektor generuje sygnał dźwiękowy.

Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny 

i „przyjazny” sposób.
 Użytkownik może wykorzystać wiele dodatkowych funkcji , ułatwiających pomiary : 

         - wybór rodzaju gazu
         - regulacja zakresu pomiarowego ( czułości )

         - pamięć wyników ostatniego pomiaru

         - wybór progu sygnału akustycznego ( od ilu ppm jest aktywny sygnał  dźwiękowy )

         - aktywowanie alarmu wibracyjnego 
         - odczyt napięcia akumulatorów

         - możliwość włączenia latarki oświetlającej miejsce pomiaru
         - możliwość zaprogramowania hasła , stosowanego podczas włączania przyrządu.
Miernik zasilają 4 akumulatorki typu AA, 1,2V/2500mAh. Ładowane są za pomocą ładowarki
( znajdującej się w zestawie ) , podłączanej do gniazda zasilającego miernik . Producent 

dostarcza także adaptor , umożliwiający ładowanie z gniazda zapalniczki samochodowej.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED znajdująca się obok gniazda zasilającego . 

Proszę ładować akumulatorki przez 10 -12 godzin. Po ich naładowaniu dioda LED nie gaśnie. Nie grozi ich „przeładowanie” , bo detektor ma wbudowany element ograniczający prąd ładowania. Podczas ładowania temperatura akumulatorów rośnie do bezpiecznych granic. Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite w przedziale 5,2 - 5,6 V.

Gdy napięcie akumulatorów spadnie do 3,8 V  to urządzenie przestaje pracować.

W łatwy sposób można wymienić akumulatory na zapasowe .
Zamiast akumulatorków można stosować baterie alkaiczne AA 1,5V („ paluszki”).

Zabronione jest ładowanie wyżej opisanych baterii. 
UWAGI EKSPLOATACYJNE:

               Sensor ma strukturę grzewczą , wytwarzającą odpowiednie warunki pracy

                            oraz ułatwiającą odparowanie gazu , jaki do niego wniknął. 

1. Niedopuszczalne jest kierowanie na sensor gazu z butli , instalacji samochodowej
lub  innej instalacji. Grozi to nasyceniem sensora co prowadzi do jego nasycenia

lub uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń – powstałych

z niewłaściwej eksploatacji urządzenia.
Gaz wylatujący z takich instalacji rozpręża się i zgodnie z prawami fizyki ulega gwałtownemu ochłodzeniu. Zjawisko to jest wykorzystane w lodówkach , klimatyzacji, pompach ciepła. Schłodzony sensor przez pewien czas nie wskaże obecności gazu , a użytkownika ciągle trzyma go w strumieniu zimnego gazu ,

doprowadzając sensor do nasycenia.

Opisana wyżej sytuacja nie grozi przy pomiarze nieszczelności. Wówczas  z instalacji wydostaje się niewielka ilość gazu , mieszająca się z powietrzem z otoczenia.

Jeżeli użytkownik chce upewnić się , że detektor działa prawidłowo , to proszę do

wylotu instalacji przyłożyć jakąś tkaninę i przez kilka sekund wpuścić w nią gaz.

Po przyłożeniu końcówki z sensorem to tego miejsca na tkaninie detektor wskaże

maksymalną wartość.

2. Podczas pomiarów nie wolno przykładać końcówki szyjki z sensorem do badanego

elementu  , zatykając wlot.

3. Procesor detektora zaprogramowany jest w taki sposób , że po jego włączeniu przez około pól minuty wyświetla komunikaty , aby umożliwić podgrzanie sensora.
Nie zawsze ten czas wystarcza. Naturalną sytuacją jest , że po wyświetleniu 

komunikatów wstępnych, detektor wskaże wartość nawet kilkuset ppm.

W ciągu kilkudziesięciu sekund następuje autokalibracja detektora i wyświetlane

wartości spadają do zera.
             DANE TECHNICZNE : 
· typ sensora – TGS2610 – C00 firmy FIGARO

· pomiar stężeń gazów :   metan , etan        -   od 0 do 10% DGW
                                       propan , butan    -   od 0 do 10% DGW

                                       wodór                 -   od 0  do 2500 ppm
             alarm wibracyjny i sygnalizacja dźwiękowa o zmiennej częstotliwości 
                                                              i progu ustawianym przez użytkownika. 
· zasilanie:  akumulatorki niklowo - wodorowe 

                           4 x 1,2 V / 2500mAh   ( bez efektu pamięci – sformatowane )
                 czas ciągłej pracy - minimum 10 godzin

· czas ładowania akumulatorów -  od 10 do 12 godzin 

· temperatura pracy – od -20(C do +50(C

· długość sondy – 27 cm lub 40 cm
· gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia
· wymiary obudowy :   180mm x 63mm x 27mm

· masa :     360 gramów

