SCHEMAT PODŁĄCZENIA CZUJKI ANTYGAZ 230 V

Czujka ANTYGAZ za pomocą wbudowanych w nią przekaźników  steruję pracą odbiorników o mocy do 2 kW. Dwa niezależne obwody. Przekaźniki mogą sterować urządzeniami zasilanymi dowolnymi napięciami, mniejszymi od 250 V.

Jeżeli trzeba do niej podłączyć urządzenia o większym poborze mocy niż 2 kW, to do zacisków przedstawionych na powyższym rysunku w miejsce odbiorników podłączamy cewki styczników.